2017-01-14

| Inwestor: GMINA LUBAIE Lubanie 28A 87-732 Lubanie | Wykonawca: VDC SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Paweł Dzięgielewski ul. Toruńska 73/4 87-800 Włocławek NIP:888-259-88-47 |
| --- | --- |

Kosztorys Nr: 08.1/01/2017

Nazwa budowy: BUDOWA PRZEDSZKOLA PIĘCIOODDZIAŁOWEGO NA DZIAŁCE NR 77/14 POŁOZONEJ W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM LUBANIE, GMINA LUBANIE

Adres budowy: Dz. nr 77/14 ob. Lubanie, 87-732 Lubanie

Obiekt: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Rodzaj robót: instalacje elektryczne - oświetlenie zewnętrzne

Data oprac.: 2017-01-13

Podstawa opracowania: KNNR 5

Waluta: PLN

Stawka r-g: …… PLN

| Nazwa | Wartość | R | M | S | Kwota | Uproszczone | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  |  |  |  |
| Koszty pośr. od R |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszty pośr. od S |  |  |  |  |  |  |  |
| Zysk od R |  |  |  |  |  |  |  |
| Zysk od S |  |  |  |  |  |  |  |
| Zysk od KR |  |  |  |  |  |  |  |
| Zysk od KS |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszty z narz. w rozbiciu |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  |  |  |  |
| Stawka VAT | 23,00 % |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto | PLN |  |  |  |  |  |  |

Słownie:

| Sporządził: inż. Paweł Dzięgielewski |  |
| --- | --- |

Kosztorys szczegółowy

| Lp. | Podstawa Wyceny | Opis pozycji Kosztorysowych | Jedn. Miary | Nakłady na jedn. | Wsp. Zagreg. | Cena | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Instalacje zewnętrzne - oświetlenie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 5 0701-010-060 | Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii I-II Obmiar = 52,00 Krotność = 1,00 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 1,3500 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KNNR 5 0707-010-040 | Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm Obmiar = 350,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,0461 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kabel elektroen.miedz.YKY 3x2,5;0,6/1 kV | m | 1,0400 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wazelina techniczna | kg | 0,0090 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Opaski kablowe typu OKi | szt | 0,1000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia kalandrowana PCW grub.0,4-0,6 mm | m2 | 0,4200 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Słupki oznaczeniowe SO 115x20x30 cm | szt | 0,0150 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 4,7350 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Środek transportowy (1) | m-g | 0,0149 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Przyczepa do przewożenia kabli | m-g | 0,0053 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ciągnik kołowy | m-g | 0,0043 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Żuraw samochodowy | m-g | 0,0043 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | KNNR 5 0702-010-060 | Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii I-II Obmiar = 52,00 Krotność = 1,00 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,8900 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | KNNR 5 1001-010-020 | Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 100 kg Obmiar = 8,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 4,5400 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Słupy stalowe dla oświetlenia zewnętrznego | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Płyty drogowe 50x50x10 cm | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków | kg | 18,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Żwir do betonów zwykłych,wielofrakcyjny | m3 | 0,0440 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek | m3 | 0,0220 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Tabliczki bezpiecznikowe oświetlenia zewn. | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Fundament prefabrykowany pod latarnie | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 469,7400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koparko-spycharka 0,15 m3 | m-g | 0,0700 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Żuraw samochodowy | m-g | 0,0600 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Środek transportowy (1) | m-g | 0,0600 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KNNR 5 1004-010-020 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach Obmiar = 8,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,6700 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lampy oświetleniowe kompletne | kpl | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 100,0000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Środek transportowy (1) | m-g | 0,0600 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 999 | Robocizna | r-g | 174,2950 |  |  |
|  |  |  | Robocizna pomocnicza |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  | 174,2950 |  |  |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 1030499 | Wazelina techniczna | kg | 3,1500 |  |  |
| 2. | 0 | 1560414 | Folia kalandrowana PCW grub.0,4-0,6 mm | m2 | 147,0000 |  |  |
| 3. | 0 | 1601899 | Piasek | m3 | 0,1760 |  |  |
| 4. | 0 | 1602599 | Żwir do betonów zwykłych,wielofrakcyjny | m3 | 0,3520 |  |  |
| 5. | 0 | 1700301 | Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków | kg | 144,0000 |  |  |
| 6. | 0 | 2010701 | Płyty drogowe 50x50x10 cm | szt | 8,0000 |  |  |
| 7. | 0 | 7331399 | Lampy oświetleniowe kompletne | kpl | 8,0000 |  |  |
| 8. | 0 | 7597099 | Tabliczki bezpiecznikowe oświetlenia zewn. | szt | 8,0000 |  |  |
| 9. | 0 | 7640100 | Opaski kablowe typu OKi | szt | 35,0000 |  |  |
| 10. | 1 | 79701353x2,5 | Kabel elektroen.miedz.YKY 3x2,5;0,6/1 kV | m | 364,0000 |  |  |
| 11. | 0 | 8112199 | Słupy stalowe dla oświetlenia zewnętrznego | szt | 8,0000 |  |  |
| 12. | 0 | 8149998 | Fundament prefabrykowany pod latarnie | szt | 8,0000 |  |  |
| 13. | 0 | 8190698 | Słupki oznaczeniowe SO 115x20x30 cm | szt | 5,2500 |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |

Zestawienie sprzętu:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 11111 | Koparko-spycharka 0,15 m3 | m-g | 0,5600 |  |  |
| 2. | 0 | 31100 | Żuraw samochodowy | m-g | 1,9850 |  |  |
| 3. | 0 | 39000 | Środek transportowy (1) | m-g | 6,1750 |  |  |
| 4. | 0 | 39100 | Ciągnik kołowy | m-g | 1,5050 |  |  |
| 5. | 0 | 39970 | Przyczepa do przewożenia kabli | m-g | 1,8550 |  |  |
|  |  |  | Sprzęt pomocniczy |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |