2017-01-14

| Inwestor: GMINA LUBANIE Lubanie 28A 87-732 Lubanie | Wykonawca: VDC SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Paweł Dzięgielewski ul. Toruńska 73/4 87-800 Włocławek NIP:888-259-8847 |
| --- | --- |

Kosztorys Nr: 8.3/01/2017

Nazwa budowy: BUDOWA PRZEDSZKOLA PIĘCIOODDZIAŁOWEGO NA DZIAŁCE NR 77/14 POŁOZONEJ W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM LUBANIE, GMINA LUBANIE

Adres budowy: Dz. nr 77/14 ob. Lubanie, 87-732 Lubanie

Obiekt: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Rodzaj robót: SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE

Data oprac.: 2017-01-13

Podstawa opracowania: KNNR 5, KNR 5-08, KNR AL-01, KNR 5-06

Waluta: PLN

Stawka r-g: ……. PLN

| Nazwa | Wartość | R | M | S | Kwota | Uproszczone | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  |  |  |  |
| Koszty pośr. od R |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszty pośr. od S |  |  |  |  |  |  |  |
| Zysk od R |  |  |  |  |  |  |  |
| Zysk od S |  |  |  |  |  |  |  |
| Zysk od KR |  |  |  |  |  |  |  |
| Zysk od KS |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszty z narz. w rozbiciu |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  |  |  |  |
| Stawka VAT | 23,00 % |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto | PLN |  |  |  |  |  |  |

Słownie:

| Sporządził: inż. Paweł Dzięgielewski |  |
| --- | --- |

Kosztorys szczegółowy

| Lp. | Podstawa Wyceny | Opis pozycji Kosztorysowych | Jedn. Miary | Nakłady na jedn. | Wsp. Zagreg. | Cena | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Systemy przeciwpożarowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Oprzewodowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 5 1209-100-020 | Przebijanie otworów o średnicy 25 mm w ścianach lub stropach, w podłożu betonowym, długość przebicia do 20 cm Obmiar = 70,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,5300 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KNNR 5 0103-010-040 | Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. w betonie Obmiar = 500,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,3560 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rury kablowe z tworzywa sztucznego | m | 1,0400 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Złączki z PCW do rur | szt | 0,4100 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego | szt | 2,1000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych | szt | 2,1000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 1,1020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | KNNR 5 0203-010-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 wciągane do rur Obmiar = 500,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,0352 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kabel telekom. YnTKSYekw 1x2x0,8 | m | 1,0400 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 0,9360 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | KNNR 5 0203-010-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 wciągane do rur Obmiar = 30,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,0352 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kabel telekom. YnTKSY 3x2x0,8 | m | 1,0400 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 1,6640 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KNNR 5 0203-010-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 wciągane do rur Obmiar = 100,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,0352 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przewody Cu oponowe OMY 2x1,00 mm2 | m | 1,0400 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 1,0400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | KNR 5-08 0201-04-040 | Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża sprzętem mechanicznym. Przykręcenieuchwytów do kołków wstrzeliwanych Obmiar = 200,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,0907 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,1529 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchwyty niepalne UDF7 | szt | 2,7000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Śruba niepalna z kołkiem stalowym | szt | 2,9700 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 1,3770 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR 5-08 0211-06-040 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej n.t. układane na przygotowanym podłożu,mocowane uchwytami odstępowymi. Łącznyprzekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 Obmiar = 200,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,0756 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przewód HDGs 300/500V 2x1,5mm2 | m | 1,0400 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 2,1840 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR 5-08 0201-04-040 | Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża sprzętem mechanicznym. Przykręcenieuchwytów do kołków wstrzeliwanych Obmiar = 30,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,0907 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,1529 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchwyty niepalne UDF8 | szt | 2,7000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Śruba niepalna z kołkiem stalowym | szt | 2,9700 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 1,3770 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | KNR 5-08 0211-06-040 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej n.t. układane na przygotowanym podłożu,mocowane uchwytami odstępowymi. Łącznyprzekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 Obmiar = 30,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,0756 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przewód HDGs 300/500V 3x1,5mm2 | m | 1,0400 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 2,2880 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KNNR 5 0203-010-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 wciągane do rur Obmiar = 150,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,0352 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kabel telekom. YnTKSY 1x2x0,8 | m | 1,0400 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 0,8840 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | System sygnalizacji pożaru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | KNR AL-01 0403-01-020 | Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek Obmiar = 77,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,8100 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gniazdo czujki ppoż. | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | KNR AL-01 0401-01-020 | Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu Obmiar = 74,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 1,5500 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Optyczna czujka dymu | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | KNR AL-01 0401-03-020 | Montaż czujek pożarowych - nadmiarowo-różnicowa temperatury Obmiar = 3,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 1,4200 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Czujka temperaturowa | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | KNR AL-01 0404-05-020 | Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - dodatkowe wnętrzowe wskaźniki zadziałania w wyk. konwencjonalnym w uprzednio zainst. gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem Obmiar = 12,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,1430 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wskaźnik zadziałania | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | KNR AL-01 0402-02-020 | Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego Obmiar = 8,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,9000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ręczny ostrzegacz pożarowy | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ramka maskująca | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | KNR 5-06 1602-07-020 | Zainstalowanie dodatkowych urządzeń typu SAP na gotowym podłożu z podłączeniem. Zespół przekaźników pośredniczących Obmiar = 2,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Monter telekom.urządzeń stacyjnych | r-g | 2,4900 | 0,955 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Benzyna do ekstrakcji | dm3 | 0,1000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Śruby z nakrętkami i podkładkami | kg | 0,4000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Element kontrolno-sterujący | szt | 2,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Obudowa elementu wej-wyj. | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | KNR 5-06 1602-07-020 | Zainstalowanie dodatkowych urządzeń typu SAP na gotowym podłożu z podłączeniem. Zespół przekaźników pośredniczących Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Monter telekom.urządzeń stacyjnych | r-g | 2,4900 | 0,955 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Benzyna do ekstrakcji | dm3 | 0,1000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Śruby z nakrętkami i podkładkami | kg | 0,4000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Element sterujący wielowyjściowy | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | KNR 5-06 1602-07-020 | Zainstalowanie dodatkowych urządzeń typu SAP na gotowym podłożu z podłączeniem. Zespół przekaźników pośredniczących Obmiar = 2,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Monter telekom.urządzeń stacyjnych | r-g | 2,4900 | 0,955 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Benzyna do ekstrakcji | dm3 | 0,1000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Śruby z nakrętkami i podkładkami | kg | 0,4000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Element kontrolny wielowejściowy | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | KNR 5-06 1602-06-020 | Zainstalowanie dodatkowych urządzeń typu SAP na gotowym podłożu z podłączeniem. Zespół łączówek pośredniczących Obmiar = 7,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Monter telekom.urządzeń stacyjnych | r-g | 2,1400 | 0,955 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Śruby z nakrętkami i podkładkami | kg | 0,4000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Puszka niepalna z bezpiecznikiem 0,375mA | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | KNR AL-01 0108-01-020 | Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego Obmiar = 7,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 1,8700 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sygnaliaztor optyczno-akustyczny | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | KNR 5-06 1601-07-020 | Zainstalowanie centralek sygnalizacji pożaru CSP 10 NN na podłożu betonowym Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Monter telekom.urządzeń stacyjnych | r-g | 23,2000 | 0,955 |  |  |  |  |  |
|  |  | Monter telekom.urządzeń stacyjnych | r-g | 11,0000 | 0,955 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Śruby i kołki kotwiące | szt | 4,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Benzyna do ekstrakcji | dm3 | 0,2000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Spirytus denaturowy | dm3 | 0,2000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Centrala sygnalizacji pożaru | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | KNR AL-01 0109-02-020 | Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 2,5000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Akumulator 12V/17Ah | szt | 2,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | System oddymiania |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | KNR AL-01 0403-01-020 | Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,8100 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gniazdo czujki ppoż. | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | KNR AL-01 0401-01-020 | Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 1,5500 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Optyczna czujka dymu - konwencjonalna | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | KNR AL-01 0402-01-020 | Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego Obmiar = 2,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,6000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Alarmowy przycisk oddymiania z sygnalizacją | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ramka maskująca | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | KNR 5-06 1602-06-020 | Zainstalowanie dodatkowych urządzeń typu SAP na gotowym podłożu z podłączeniem. Zespół łączówek pośredniczących Obmiar = 2,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Monter telekom.urządzeń stacyjnych | r-g | 2,1400 | 0,955 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Śruby z nakrętkami i podkładkami | kg | 0,4000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Puszka niepalna | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | KNR AL-01 0304-01-020 | Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 1,4300 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektrozaczep | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | KNR AL-01 0304-06-020 | Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - analogia Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,9400 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Napęd drzwiowy | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | KNR 5-06 1601-03-020 | Zainstalowanie centralek sygnalizacji pożaru CSP do 5 NN na podłożu betonowym Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Monter telekom.urządzeń stacyjnych | r-g | 12,1000 | 0,955 |  |  |  |  |  |
|  |  | Monter telekom.urządzeń stacyjnych | r-g | 5,5000 | 0,955 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Śruby i kołki kotwiące | szt | 4,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Benzyna do ekstrakcji | dm3 | 0,1200 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Moduł komunikacji adresowej | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Spirytus denaturowy | dm3 | 0,1000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Centrala sterowania oddymianiem | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | KNR AL-01 0109-01-020 | Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,7500 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Akumulator 12VDC/7,2Ah | szt | 2,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | System sterowania drzwiami ppoż. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | KNR AL-01 0304-04-020 | Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna Obmiar = 4,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 2,8700 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Chwytak elektromagnetyczny ze zworą | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | KNR AL-01 0402-01-020 | Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,6000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przycisk zwalniający | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | KNR 5-06 1601-03-020 | Zainstalowanie centralek sygnalizacji pożaru CSP do 5 NN na podłożu betonowym Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Monter telekom.urządzeń stacyjnych | r-g | 12,1000 | 0,955 |  |  |  |  |  |
|  |  | Monter telekom.urządzeń stacyjnych | r-g | 5,5000 | 0,955 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Śruby i kołki kotwiące | szt | 4,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Benzyna do ekstrakcji | dm3 | 0,1200 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Moduł komunikacji adresowej | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Spirytus denaturowy | dm3 | 0,1000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Centrala sterowania drzwiami ppoż. | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | KNR AL-01 0109-01-020 | Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,7500 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Akumulator 12VDC/7,2Ah | szt | 2,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Uruchomienie, programowanie, testowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | KNR AL-01 0601-03-087 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 75 kroków programowych (instrukcji) Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | system |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 52,7000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | KNR AL-01 0601-01-087 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji) Obmiar = 2,00 Krotność = 1,00 | system |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 17,6000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | KNR AL-01 0602-01-020 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 1elemencie liniowym Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,2100 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | KNR AL-01 0602-02-020 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 4 elementów liniowych Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,8100 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | KNR AL-01 0603-06-097 | Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 48 adresów Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | lin. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 36,1200 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | przyrządy testujące i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta | m-g | 0,9500 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | KNR AL-01 0603-07-097 | Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 64 adresów Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | lin. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 43,6400 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | przyrządy testujące i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta | m-g | 0,9500 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | KNR AL-01 0604-04-020 | Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 96 elementów liniowych Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 22,9000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 313 | Monter telekom.urządzeń stacyjnych | r-g | 75,5501 |  |  |
| 2. | 0 | 314 | Monter telekom.urządzeń stacyjnych | r-g | 21,0100 |  |  |
| 3. | 0 | 72 | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 20,8610 |  |  |
| 4. | 0 | 73 | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 52,5550 |  |  |
| 5. | 0 | 999 | Robocizna | r-g | 659,4820 |  |  |
|  |  |  | Robocizna pomocnicza |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  | 829,4581 |  |  |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 1050002 | Benzyna do ekstrakcji | dm3 | 0,9400 |  |  |
| 2. | 0 | 1343599 | Śruby z nakrętkami i podkładkami | kg | 5,6000 |  |  |
| 3. | 1 | 1xOB | Obudowa elementu wej-wyj. | szt | 2,0000 |  |  |
| 4. | 0 | 6602999 | Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych | szt | 1 050,0000 |  |  |
| 5. | 0 | 7580099 | Rury kablowe z tworzywa sztucznego | m | 520,0000 |  |  |
| 6. | 0 | 7580499 | Złączki z PCW do rur | szt | 205,0000 |  |  |
| 7. | 0 | 7921002 | Przewody Cu oponowe OMY 2x1,00 mm2 | m | 104,0000 |  |  |
| 8. | 0 | 7956102 | Przewód HDGs 300/500V 2x1,5mm2 | m | 208,0000 |  |  |
| 9. | 0 | 7956112 | Przewód HDGs 300/500V 3x1,5mm2 | m | 31,2000 |  |  |
| 10. | 0 | 8021711 | Kabel telekom. YnTKSYekw 1x2x0,8 | m | 520,0000 |  |  |
| 11. | 0 | 8021811 | Kabel telekom. YnTKSY 1x2x0,8 | m | 156,0000 |  |  |
| 12. | 0 | 8021813 | Kabel telekom. YnTKSY 3x2x0,8 | m | 31,2000 |  |  |
| 13. | 0 | 8321799 | Śruby i kołki kotwiące | szt | 12,0000 |  |  |
| 14. | 0 | 8490501 | Spirytus denaturowy | dm3 | 0,4000 |  |  |
| 15. | 0 | 8990499 | Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego | szt | 1 050,0000 |  |  |
| 16. | 1 | aku17Ah | Akumulator 12V/17Ah | szt | 2,0000 |  |  |
| 17. | 1 | aku7,2Ah | Akumulator 12VDC/7,2Ah | szt | 4,0000 |  |  |
| 18. | 1 | AWS | Puszka niepalna z bezpiecznikiem 0,375mA | szt | 7,0000 |  |  |
| 19. | 1 | CSD | Centrala sterowania drzwiami ppoż. | szt | 1,0000 |  |  |
| 20. | 1 | CSO | Centrala sterowania oddymianiem | szt | 1,0000 |  |  |
| 21. | 1 | CSP | Centrala sygnalizacji pożaru | szt | 1,0000 |  |  |
| 22. | 1 | DDS | Napęd drzwiowy | szt | 1,0000 |  |  |
| 23. | 1 | Element wej | Element kontrolny wielowejściowy | szt | 2,0000 |  |  |
| 24. | 1 | Element wej-wyj | Element kontrolno-sterujący | szt | 4,0000 |  |  |
| 25. | 1 | Elwment wyj. | Element sterujący wielowyjściowy | szt | 1,0000 |  |  |
| 26. | 1 | eZ | Elektrozaczep | szt | 1,0000 |  |  |
| 27. | 1 | gniazdo | Gniazdo czujki ppoż. | szt | 78,0000 |  |  |
| 28. | 1 | Golden | Śruba niepalna z kołkiem stalowym | szt | 683,1000 |  |  |
| 29. | 1 | GT | Chwytak elektromagnetyczny ze zworą | szt | 4,0000 |  |  |
| 30. | 1 | MKA | Moduł komunikacji adresowej | szt | 2,0000 |  |  |
| 31. | 1 | OPT | Optyczna czujka dymu | szt | 74,0000 |  |  |
| 32. | 1 | OPT-konwencjonalna | Optyczna czujka dymu - konwencjonalna | szt | 1,0000 |  |  |
| 33. | 1 | PO | Alarmowy przycisk oddymiania z sygnalizacją | szt | 2,0000 |  |  |
| 34. | 1 | puszka AWP | Puszka niepalna | szt | 2,0000 |  |  |
| 35. | 1 | PZ | Przycisk zwalniający | szt | 1,0000 |  |  |
| 36. | 1 | RM | Ramka maskująca | szt | 8,0000 |  |  |
| 37. | 1 | RM_O | Ramka maskująca | szt | 2,0000 |  |  |
| 38. | 1 | ROP | Ręczny ostrzegacz pożarowy | szt | 8,0000 |  |  |
| 39. | 1 | SAK | Sygnaliaztor optyczno-akustyczny | szt | 7,0000 |  |  |
| 40. | 1 | Temp | Czujka temperaturowa | szt | 3,0000 |  |  |
| 41. | 1 | UDF7 | Uchwyty niepalne UDF7 | szt | 540,0000 |  |  |
| 42. | 1 | UDF8 | Uchwyty niepalne UDF8 | szt | 81,0000 |  |  |
| 43. | 1 | WZ | Wskaźnik zadziałania | szt | 12,0000 |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |

Zestawienie sprzętu:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | al001 | przyrządy testujące i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta | m-g | 1,9000 |  |  |
|  |  |  | Sprzęt pomocniczy |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |