2017-01-14

| Inwestor: GMINA LUBANIE Lubanie 28A 87-732 Lubanie | Wykonawca: VDC SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Paweł Dzięgielewski ul. Toruńska 73/4 87-800 Włocławek NIP:888-259-8847 |
| --- | --- |

Kosztorys Nr: 8.4/01.2017

Nazwa budowy: BUDOWA PRZEDSZKOLA PIĘCIOODDZIAŁOWEGO NA DZIAŁCE NR 77/14 POŁOZONEJ W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM LUBANIE, GMINA LUBANIE

Adres budowy: Dz. nr 77/14 ob. Lubanie, 87-732 Lubanie

Obiekt: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Rodzaj robót: system CCTV

Data oprac.: 2017-01-13

Podstawa opracowania: KNNR 5, KNR AL-01, KNR AT-15, KNR AT-14

Waluta: PLN

Stawka r-g: ……. PLN

| Nazwa | Wartość | R | M | S | Kwota | Uproszczone | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  |  |  |  |
| Koszty pośr. od R |  |  |  |  |  |  |  |
| Zysk od R |  |  |  |  |  |  |  |
| Zysk od KR |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszty z narz. w rozbiciu |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  |  |  |  |
| Stawka VAT | 23,00 % |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto | PLN |  |  |  |  |  |  |

Słownie:

| Sporządził: inż. Paweł Dzięgielewski |  |
| --- | --- |

Kosztorys szczegółowy

| Lp. | Podstawa Wyceny | Opis pozycji Kosztorysowych | Jedn. Miary | Nakłady na jedn. | Wsp. Zagreg. | Cena | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | System telewizji CCTV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 5 0103-010-040 | Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. w betonie Obmiar = 50,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,3560 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rura instalacyjna gładka typu RB 16 mm | m | 1,0400 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Złączki z PCW do rur | szt | 0,4100 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego | szt | 2,1000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych | szt | 2,1000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 1,1020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KNNR 5 1209-100-020 | Przebijanie otworów o średnicy 25 mm w ścianach lub stropach, w podłożu betonowym, długość przebicia do 20 cm Obmiar = 10,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,5300 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | KNNR 5 0209-010-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach, układane bez mocowania Obmiar = 350,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,0406 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przewody kabelkowe RG-59 | m | 1,0400 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 1,5600 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | KNNR 5 0203-010-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 wciągane do rur Obmiar = 50,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,0352 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przewody kabelkowe RG-59 | m | 1,0400 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 1,5600 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KNNR 5 0209-010-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach, układane bez mocowania Obmiar = 200,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,0406 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przewody Cu oponowe OMY 2x1,50 mm2 | m | 1,0400 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 1,2480 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | KNNR 5 0203-010-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 wciągane do rur Obmiar = 50,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,0352 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przewód miedz.oponowy OMY 2x1,50; 500 V | m | 1,0400 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 1,2480 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR AL-01 0502-04-020 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - multipleksowy przełącznik wizji do 16 wejść video Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 14,3100 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rejestrator z dyskami 2x4TB | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR AL-01 0501-01-020 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna Obmiar = 8,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 3,3600 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kamera wewnętrzna | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | KNR AL-01 0501-02-020 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna Obmiar = 3,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 9,2500 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kamera zewnętrzna | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KNR AT-15 0109-14-020 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - analogia Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | monter-instalator - gr.V | r-g | 0,2700 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | panel dystrybucji napięć PS-3U | kpl | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN | 2,4300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | KNNR 5 0407-010-020 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy Obmiar = 2,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,1800 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyłączniki nadprądowe B6 | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | KNNR 5 0406-010-020 | Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,6300 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zasilacz | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | KNR AT-14 0108-01-020 | Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19" Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | monter-instalator - gr.V | r-g | 0,2550 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | panel rozdzielczy - BNC + zas. | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 2,2950 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | KNR AT-15 0109-15-020 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator kabla Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | monter-instalator - gr.V | r-g | 0,1300 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | organizator kabla R&M | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN | 1,1700 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | KNR AL-01 0501-03-020 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 1,9300 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Monitor 24'' | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | KNR AL-01 0506-01-256 | Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji Obmiar = 12,00 Krotność = 1,00 | linia |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 1,8500 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 315 | monter-instalator - gr.V | r-g | 0,6550 |  |  |
| 2. | 0 | 999 | Robocizna | r-g | 143,0100 |  |  |
|  |  |  | Robocizna pomocnicza |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  | 143,6650 |  |  |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 6602999 | Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych | szt | 105,0000 |  |  |
| 2. | 0 | 7060999 | organizator kabla R&M | szt | 1,0000 |  |  |
| 3. | 1 | 7060999(1)-2 | panel rozdzielczy - BNC + zas. | szt | 1,0000 |  |  |
| 4. | 0 | 7580081 | Rura instalacyjna gładka typu RB 16 mm | m | 52,0000 |  |  |
| 5. | 0 | 7580499 | Złączki z PCW do rur | szt | 20,5000 |  |  |
| 6. | 1 | 7765999-1 | panel dystrybucji napięć PS-3U | kpl | 1,0000 |  |  |
| 7. | 0 | 7921003 | Przewody Cu oponowe OMY 2x1,50 mm2 | m | 208,0000 |  |  |
| 8. | 0 | 7923104 | Przewód miedz.oponowy OMY 2x1,50; 500 V | m | 52,0000 |  |  |
| 9. | 0 | 8990499 | Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego | szt | 105,0000 |  |  |
| 10. | 1 | B6 | Wyłączniki nadprądowe B6 | szt | 2,0000 |  |  |
| 11. | 1 | KAM wew. | Kamera wewnętrzna | szt | 8,0000 |  |  |
| 12. | 1 | KAM. zew | Kamera zewnętrzna | szt | 3,0000 |  |  |
| 13. | 1 | Monitor | Monitor 24'' | szt | 1,0000 |  |  |
| 14. | 1 | Rejestrator | Rejestrator z dyskami 2x4TB | szt | 1,0000 |  |  |
| 15. | 1 | Rg59 | Przewody kabelkowe RG-59 | m | 416,0000 |  |  |
| 16. | 1 | ZAS | Zasilacz | szt | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |