2017-01-14

| Inwestor: GMINA LUBANIE Lubanie 28A 87-732 Lubanie | Wykonawca: VDC SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Paweł Dzięgielewski ul. Toruńska 73/4 87-800 Włocławek NIP:888-259-8847 |
| --- | --- |

Kosztorys Nr: 8.7/01/2017

Nazwa budowy: BUDOWA PRZEDSZKOLA PIĘCIOODDZIAŁOWEGO NA DZIAŁCE NR 77/14 POŁOZONEJ W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM LUBANIE, GMINA LUBANIE

Adres budowy: Dz. nr 77/14 ob. Lubanie, 87-732 Lubanie

Obiekt: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Rodzaj robót: INSTALACJA PRZYZYWOWA

Data oprac.: 2017-01-13

Podstawa opracowania: KNNR 5, KNR AL-01

Waluta: PLN

Stawka r-g: …… PLN

| Nazwa | Wartość | R | M | S | Kwota | Uproszczone | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  |  |  |  |
| Koszty pośr. od R |  |  |  |  |  |  |  |
| Zysk od R |  |  |  |  |  |  |  |
| Zysk od KR |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszty z narz. w rozbiciu |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  |  |  |  |
| Stawka VAT | 23,00 % |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto | PLN |  |  |  |  |  |  |

Słownie:

| Sporządził: inż. Paweł Dzięgielewski |  |
| --- | --- |

Kosztorys szczegółowy

| Lp. | Podstawa Wyceny | Opis pozycji Kosztorysowych | Jedn. Miary | Nakłady na jedn. | Wsp. Zagreg. | Cena | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Instalacja przyzywowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 5 0103-010-040 | Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. w betonie Obmiar = 20,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,3560 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rura instalacyjna gładka typu RB 16 mm | m | 1,0400 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Złączki z PCW do rur | szt | 0,4100 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego | szt | 2,1000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych | szt | 2,1000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 1,1020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KNNR 5 0209-010-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach, układane bez mocowania Obmiar = 100,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,0406 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przewody Cu oponowe OMY 2x1,50 mm2 | m | 1,0400 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 1,2480 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | KNNR 5 0203-010-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 wciągane do rur Obmiar = 50,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,0352 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kabel telefon.stacyjny YTKSY 3x2x0,5 mm | m | 1,0400 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 0,9360 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | KNNR 5 0301-080-020 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny.Mocowanie osprzętu przez przykręcanie do konsolek osadzonych w podłożu zcegły.Wykonanie ślepych otworów Obmiar = 5,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,4220 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KNNR 5 0302-010-020 | Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncze Obmiar = 5,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,0840 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Puszki końcowe,do ścian z płyt gipsowych | szt | 1,0200 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 0,5100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | KNNR 5 0307-010-020 | Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - analogia Obmiar = 3,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,2310 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przycisk pociągowy | szt | 1,0200 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 214,2000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | KNNR 5 0307-010-020 | Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - analogia Obmiar = 2,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,2310 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kasownik | szt | 1,0200 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 357,0000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR AL-01 0108-04-020 | Montaż sygnalizatoraoptyczno- akustycznego zewnętrznego bez zasilania awaryjmego - analogia Obmiar = 2,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 4,7500 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lampka z buczkiem | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 999 | Robocizna | r-g | 26,1250 |  |  |
|  |  |  | Robocizna pomocnicza |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  | 26,1250 |  |  |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 6602999 | Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych | szt | 42,0000 |  |  |
| 2. | 0 | 7540099 | Puszki końcowe,do ścian z płyt gipsowych | szt | 5,1000 |  |  |
| 3. | 0 | 7580081 | Rura instalacyjna gładka typu RB 16 mm | m | 20,8000 |  |  |
| 4. | 0 | 7580499 | Złączki z PCW do rur | szt | 8,2000 |  |  |
| 5. | 0 | 7921003 | Przewody Cu oponowe OMY 2x1,50 mm2 | m | 104,0000 |  |  |
| 6. | 0 | 8020124 | Kabel telefon.stacyjny YTKSY 3x2x0,5 mm | m | 52,0000 |  |  |
| 7. | 0 | 8990499 | Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego | szt | 42,0000 |  |  |
| 8. | 1 | Kasownik | Kasownik | szt | 2,0400 |  |  |
| 9. | 1 | Przycisk pociągowy | Przycisk pociągowy | szt | 3,0600 |  |  |
| 10. | 1 | syg. aku-opt | Lampka z buczkiem | szt | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |