2017-01-14

| Inwestor: GMINA LUBANIE Lubanie 28A 87-732 Lubanie | Wykonawca: VDC SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Paweł Dzięgielewski ul. Toruńska 73/4 87-800 Włocławek NIP:888-259-8847 |
| --- | --- |

Kosztorys Nr: 8.9/01/2017

Nazwa budowy: BUDOWA PRZEDSZKOLA PIĘCIOODDZIAŁOWEGO NA DZIAŁCE NR 77/14 POŁOZONEJ W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM LUBANIE, GMINA LUBANIE

Adres budowy: Dz. nr 77/14 ob. Lubanie, 87-732 Lubanie

Obiekt: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Rodzaj robót: SIEĆ STRUKTURALNA

Data oprac.: 2017-01-13

Podstawa opracowania: KNNR 5, KNR 4-03, KNR 5-08, KNR AT-14, KNR AT-15

Waluta: PLN

Stawka r-g: ……. PLN

| Nazwa | Wartość | R | M | S | Kwota | Uproszczone | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  |  |  |  |
| Koszty pośr. od R |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszty pośr. od S |  |  |  |  |  |  |  |
| Zysk od R |  |  |  |  |  |  |  |
| Zysk od S |  |  |  |  |  |  |  |
| Zysk od KR |  |  |  |  |  |  |  |
| Zysk od KS |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszty z narz. w rozbiciu |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  |  |  |  |
| Stawka VAT | 23,00 % |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto | PLN |  |  |  |  |  |  |

Słownie:

| Sporządził: inż. Paweł Dzięgielewski |  |
| --- | --- |

Kosztorys szczegółowy

| Lp. | Podstawa Wyceny | Opis pozycji Kosztorysowych | Jedn. Miary | Nakłady na jedn. | Wsp. Zagreg. | Cena | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Sieć strukturalna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 5 1101-010-020 | Konstrukcje wsporcze do 1 kg przykręcane, ilość mocowań - 1 Obmiar = 80,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,0735 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Konstrukcja wsporcza | szt | 1,000 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 5,500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KNNR 5 1105-070-040 | Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów Obmiar = 80,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,158 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Korytka X 111 | m | 1,000 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 12,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | KNNR 5 1209-100-020 | Przebijanie otworów o średnicy 25 mm w ścianach lub stropach, w podłożu betonowym, długość przebicia do 20 cm Obmiar = 22,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,530 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | KNR 4-03 1001-30-040 | Wykucie mechanicznie bruzd dla rur RIP 36, RIS 36, RL 47 o średnicy do 47 mm na podłożu betonowym Obmiar = 20,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,4704 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR 5-08 0108-04-040 | Rury winidurowe o średnicy do 47 mm układane p.t.w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd Obmiar = 20,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,1502 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rury kablowe z tworzywa sztucznego | m | 1,040 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 0,728 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | KNNR 5 0103-010-040 | Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. w betonie Obmiar = 50,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,356 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rura instalacyjna gładka typu RB 16 mm | m | 1,040 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Złączki z PCW do rur | szt | 0,410 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego | szt | 2,100 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych | szt | 2,100 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 1,102 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR AT-14 0102-01-040 | Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany Obmiar = 900,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | monter-instalator - gr.V | r-g | 0,0085 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | monter-instalator - gr.V | r-g | 0,0085 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kabel okablowania strukturalnego miedziany | m | 1,100 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 0,153 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR AT-14 0107-01-020 | Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu Obmiar = 11,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | monter-instalator - gr.V | r-g | 0,204 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | gniazdo RJ45 | szt | 2,000 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 1,836 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | KNR AT-14 0110-01-090 | Montaż szaf dystrybucyjnych 19" wiszących Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | kpl |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | monter-instalator - gr.V | r-g | 1,200 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | monter-instalator - gr.V | r-g | 1,200 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | szafa dystrybucyjna 15U | kpl | 1,000 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 21,600 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KNR AT-14 0110-04-090 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | kpl |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | monter-instalator - gr.V | r-g | 0,220 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | listwa zasilająca 2U/5*220V z bolcem lub Schuko | kpl | 1,000 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 1,980 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | KNR AT-14 0110-05-090 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejscach do ścian szafy Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | kpl |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | monter-instalator - gr.V | r-g | 0,133 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rury przepustowe HDPE D/rur.kabl.225/12,8 | m | 1,000 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 1,197 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | KNR AT-14 0110-07-090 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | kpl |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | monter-instalator - gr.V | r-g | 0,270 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | urządzenie aktywne - switch | kpl | 1,000 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 2,430 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | KNR AT-14 0108-01-020 | Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19" Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | monter-instalator - gr.V | r-g | 0,255 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | panel rozdzielczy | szt | 1,000 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 2,295 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | KNR AT-14 0110-08-090 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy w urządzeniu aktywnym Obmiar = 25,00 Krotność = 1,00 | kpl |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | monter-instalator - gr.V | r-g | 0,110 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kabel krosowy | szt | 1,000 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 0,990 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | KNR AT-15 0109-15-020 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator kabla Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | monter-instalator - gr.V | r-g | 0,130 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | organizator kabla R&M | szt | 1,000 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN | 1,170 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | KNR AT-14 0111-01-108 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami Obmiar = 22,00 Krotność = 1,00 | pomiar |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | monter-instalator - gr.V | r-g | 0,500 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | monter-instalator - gr.V | r-g | 0,500 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 9,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego | m-g | 0,298 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | środek łączności bezprzewodowej | m-g | 0,596 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 315 | monter-instalator - gr.V | r-g | 25,8520 |  |  |
| 2. | 0 | 315(1) | monter-instalator - gr.V | r-g | 19,8500 |  |  |
| 3. | 0 | 72 | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 9,4080 |  |  |
| 4. | 0 | 73 | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 3,0040 |  |  |
| 5. | 0 | 999 | Robocizna | r-g | 47,9800 |  |  |
|  |  |  | Robocizna pomocnicza |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  | 106,0940 |  |  |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 6602999 | Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych | szt | 105,0000 |  |  |
| 2. | 0 | 7060999 | organizator kabla R&M | szt | 1,0000 |  |  |
| 3. | 1 | 7060999(1)-1 | panel rozdzielczy | szt | 1,0000 |  |  |
| 4. | 0 | 7551999 | gniazdo RJ45 | szt | 22,0000 |  |  |
| 5. | 0 | 7580081 | Rura instalacyjna gładka typu RB 16 mm | m | 52,0000 |  |  |
| 6. | 0 | 7580099 | Rury kablowe z tworzywa sztucznego | m | 20,8000 |  |  |
| 7. | 0 | 7580499 | Złączki z PCW do rur | szt | 20,5000 |  |  |
| 8. | 1 | 7753999 | szafa dystrybucyjna 15U | kpl | 1,0000 |  |  |
| 9. | 0 | 7760916 | Rury przepustowe HDPE D/rur.kabl.225/12,8 | m | 1,0000 |  |  |
| 10. | 0 | 7761999(1) | listwa zasilająca 2U/5*220V z bolcem lub Schuko | kpl | 1,0000 |  |  |
| 11. | 1 | 7765999 | urządzenie aktywne - switch | kpl | 1,0000 |  |  |
| 12. | 0 | 7986999 | kabel okablowania strukturalnego miedziany | m | 990,0000 |  |  |
| 13. | 0 | 7987999 | kabel krosowy | szt | 25,0000 |  |  |
| 14. | 0 | 8321898 | Korytka X 111 | m | 80,0000 |  |  |
| 15. | 0 | 8340799 | Konstrukcja wsporcza | szt | 80,0000 |  |  |
| 16. | 0 | 8990499 | Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego | szt | 105,0000 |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |

Zestawienie sprzętu:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | at142 | przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego | m-g | 6,5560 |  |  |
| 2. | 0 | at143 | środek łączności bezprzewodowej | m-g | 13,1120 |  |  |
|  |  |  | Sprzęt pomocniczy |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |