| Lp | Nazwa zadania (dostawy / usługi / roboty budowlane) | Jedn. miary | Ilość / liczba | Cena jednostkowa brutto | Razem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | patelnia uchylna na stelażu: Parametry techniczne nie gorsze niż: wym: 700x786x912, moc 6,3 kW, zasilanie 400V, na stelażu | szt. | 1 |  |  |
| 2 | kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym 24 kW (zestaw) - G30 (propan - butan): Parametry techniczne nie gorsze niż: wym:800x700x850 , moc piekarnika 24/7 kW, napięcie 400 V | szt. | 1 |  |  |
| 3 | szafa chłodnicza: Parametry techniczne nie gorsze niż: wym: 600x600x1850, moc 0,11 kW, zasilanie 230V, pojemność 350L | szt. | 2 |  |  |
| 4 | taboret gazowy 9 kW - STANDARD LINE - G30 (propan butan): Parametry techniczne nie gorsze niż: moc: 9kw, wersja gazu G30, wym: 580x580x380 | szt. | 2 |  |  |
| 5 | zmywarka uniwersalna 400/230V z dozownikiem płynu myjącego: Parametry techniczne nie gorsze niż: moc: 4,9/3,4 kw, napięcie 400/230 V, wym: 565x665x835 | szt. | 1 |  |  |
| 6 | podstawa pod zmywarkę uniwersalną: wym. 570x550x450 | szt. | 1 |  |  |
| 7 | szafa chłodnicza: Parametry techniczne nie gorsze niż: wym: 1340x800x2000, moc 0,65 kW, zasilanie 230V, pojemność 1100L | szt. | 1 |  |  |
| 9 | frytownica pojedyncza 8 l 400V z kranem: Parametry techniczne nie gorsze niż: wym: 260x410x410, moc 3,2 kW, zasilanie 400V | szt. | 1 |  |  |
| 10 | garnek wysoki: Parametry techniczne nie gorsze niż: d 400 mm pojemność 50 l, garnek z pokrywką | szt. | 2 |  |  |
| 11 | garnek niski: Parametry techniczne nie gorsze niż: d 400 mm pojemność 31 l, garnek z pokrywką | szt. | 1 |  |  |
| 12 | garnek niski: Parametry techniczne nie gorsze niż: d 360 mm pojemność 18 l, garnek z pokrywką | szt. | 1 |  |  |
| 13 | stół z basenem: Parametry techniczne nie gorsze niż: , wym: 800x700x850, h= 40 cm, jednokomorowy | szt. | 1 |  |  |
| 14 | bateria umywalkowa z wyciąganym prysznicem : Parametry techniczne nie gorsze niż: bateria z wyciąganym prysznicem | szt. | 1 |  |  |
| 15 | stół przyścienny z półką 1200x600x850 mm spawany: Parametry techniczne nie gorsze niż: spawany, wym: 1200x600x850 | szt. | 1 |  |  |
| 16 | szatkownica elektryczna do warzyw z kompletem 5 tarcz: Parametry techniczne nie gorsze niż: 5 noży, wym: 540x240x450, moc 0,55 kW, zasilanie 230V | szt. | 1 |  |  |
| Razem |  |  |

Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu: Wyposażenie kuchni – zestawienie sprzętu:

Sporządził:                      Data: ……………………………..					Podpis: …………………………………..